УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор

ООО «Крафтвэй Медикал»

______________________

Комолова Е.В.

«03»  февраля  2010г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Экраны Vista-Tec

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Экраны Vista – Tec обеспечивают полную защиту лица (нос, рот, глаза) и превосходный обзор.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Экран защитный Vista - Tec представляет собой прозрачный пластиковый щиток, который крепится зажимами на специальной пластиковой рамке – оправе. Экраны выпускаются в различных модификациях и комплектациях: Vista - Tec ultra light Eco (экраны и рамка), Vista - Tec ultra light Classic (экраны, рамка и клипсы), Vista - Tec ultra light eyeshield (экран для защиты глаз), Vista - Tec Eyeshield Refill (сменные экраны для защиты глаз), Vista - Tec Shields (сменные экраны без рамок), Vista - Tec Orange shields (прозрачные оранжевые экраны), Vista – Tec Frame (рамка к экрану).

Клипсы Clipon представляют собой пластиковые зажимы для крепления защитных экранов на обычные очки для коррекции зрения.

Основное назначение: экран Vista - Tec предназначен для защиты лица стоматолога.

Ассортимент изделия:

|  | Наименование изделия | Комплектность упаковки |  | Каталожный номер (Art.-Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vista - Tec ultra light Eco | экран защитный для лица рамка - оправа | 5 шт. 1 шт. | REF 5621 |
|  | Vista - Tec ultra light Classic | экран защитный для лица рамка – оправа клипсы | 10 шт. 1 шт. 2 шт. | REF 5624 |
|  | Vista - Tec ultra light eyeshield | экран защитный для глаз рамка - оправа | 5 шт. 1 шт. | REF 5628 |
|  | Vista - Tec Eyeshield Refill | экран защитный для глаз | 5 шт. | REF 5618 |
|  | Vista - Tec Shields | экран защитный | 10 шт. | REF 5616 |
|  | Vista - Tec Orange Shields | экран защитный оранжевый | 3 шт. | REF 5617 |
|  | Vista – Tec Frame | рамка – оправа | 1 шт. |  |
|  | Clipon | экран защитный для лица клипсы | 5 шт. 2 шт | REF 5622 |

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

Возьмите экран и закрепите его зажимами на рамке, сначала одну сторону, потом другую. Экран может быть установлен на любую высоту и под любым углом.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 30°С, влажности не более 70%.